## Лист1
| Наружный блок |  | Внутренний блок
| Мощность | Стоимость | Мощность | Стоимость
Диагностика
Диагностика VRV / VRF cистемы при свободном доступе (в случае невозможности устранения неисправности или отказе заказчика от ремонтных работ). Предварительная диагностика. | Наружный блок |  | Настенный внутренний блок
| до 20.0 кВт | 5990 руб. | до 9.0 кВт | 1490 руб.
| 21.0 кВт - 50.0 кВт | 9990 руб. | 9.1 кВт - 17.6 кВт | 1990 руб.
| более 51.0 кВт | 11990 руб. | Кассетный внутренний блок
|  |  | до 9.0 кВт | 1990 руб.
|  |  | 9.1 кВт - 17.6 кВт | 2490 руб.
Канальный внутренний блок
|  |  | до 9.0 кВт | 1990 руб.
|  |  | 9.1 кВт - 17.6 кВт | 2490 руб.
Потолочный внутренний блок
|  |  | до 9.0 кВт | 1990 руб.
|  |  | 9.1 кВт - 17.6 кВт | 2490 руб.
| Наружный блок |  | Внутренний блок
| Мощность | Стоимость | Мощность | Стоимость
Восстановление работоспособности
Восстановление работоспособности оборудования | Наружный блок |  | Внутренний блок
| до 20.0 кВт | 14990 руб.
| 21.0 кВт - 50.0 кВт | 19990 руб.
| более 51.0 кВт | 29990 руб.
Контур. Стоимость работы, без стоимости зап. частей. При свободном доступе, без демонтажа/монтажа блока.
| Наружный блок |  | Внутренний блок
Диагностика компрессора хладагента |  | 4990 руб.
Замена компрессора хладагента. Без стоимости компрессора, демонтажа/монтажа блока |  | от 19000 руб.
Замена масла компрессора |  | 4990 руб.
Замена фильтра-осушителя (Без стоимости фильтра) |  | 5990 руб.
Замена четырёхходового клапана |  | 4990 руб.
Замена ТРВ |  | 4990 руб.
Замена датчика давления |  | 4990 руб.
Замена датчика температуры |  | 4990 руб.
Замена капилярной трубки |  | 4990 руб.
Регулировка ТРВ |  | 3990 руб.
Тест на кислотность масла |  | 3000 руб.
Обследование трассы хладагента на предмет утечки (при свободном доступе к трассе) | от 4990 руб.
Пайка межблочной трубы (за 1 место) | от 2990 руб.
Восстановление оребрения | от 2990 руб. |  | от 1490 руб.
Пайка теплообменника 1 место (при свободном доступе, без демонтажа блока) | Наружный блок |  | Настенный внутренний блок
|  | 5990 руб. | до 9.0 кВт | 2990 руб.
|  |  | 9.1 кВт - 17.6 кВт | 3990 руб.
Кассетный внутренний блок
|  |  | до 9.0 кВт | 4990 руб.
|  |  | 9.1 кВт - 17.6 кВт | 5990 руб.
Канальный внутренний блок
|  |  | до 9.0 кВт | 4990 руб.
|  |  | 9.1 кВт - 17.6 кВт | 5990 руб.
Потолочный внутренний блок
|  |  | до 9.0 кВт | 4990 руб.
|  |  | 9.1 кВт - 17.6 кВт | 5990 руб.
Поиск, обследование теплообменника на предмет утечки хладагента | Наружный блок |  | Настенный внутренний блок
| до 20.0 кВт | 3990 руб. | до 9.0 кВт | 1490 руб.
| 21.0 кВт - 50.0 кВт | 4990 руб. | 9.1 кВт - 17.6 кВт | 2490 руб.
| более 51.0 кВт | от 4990 руб. | Кассетный внутренний блок
|  |  | до 9.0 кВт | 1990 руб.
|  |  | 9.1 кВт - 17.6 кВт | 2490 руб.
Канальный внутренний блок
|  |  | до 9.0 кВт | 1990 руб.
|  |  | 9.1 кВт - 17.6 кВт | 2490 руб.
Потолочный внутренний блок
|  |  | до 9.0 кВт | 1990 руб.
|  |  | 9.1 кВт - 17.6 кВт | 2490 руб.
Ремонт одного вальцовочного соединения (при свободном доступе) |  |  | Настенный внутренний блок
|  |  | до 9.0 кВт | 1490 руб.
|  |  | 9.1 кВт - 17.6 кВт | 1990 руб.
Кассетный внутренний блок
|  |  | до 9.0 кВт | 1990 руб.
|  |  | 9.1 кВт - 17.6 кВт | 2990 руб.
Канальный внутренний блок
|  |  | до 9.0 кВт | 1990 руб.
|  |  | 9.1 кВт - 17.6 кВт | 2990 руб.
Потолочный внутренний блок
|  |  | до 9.0 кВт | 1990 руб.
|  |  | 9.1 кВт - 17.6 кВт | 2990 руб.
Электрика и электроника. Стоимость работы, без стоимости зап. частей. При свободном доступе, без демонтажа/монтажа блока.
Замена электронной платы. При свободном доступе. | Наружный блок |  | Настенный внутренний блок
|  | 4990 руб. | до 17.6 кВт | 2990 руб.
Кассетный внутренний блок
|  |  | до 17.6 кВт | 3990 руб.
Канальный внутренний блок
|  |  | до 17.6 кВт | 3990 руб.
Потолочный внутренний блок
|  |  | до 17.6 кВт | 3990 руб.
Замена пускового конденсатора, реле кондиционера (работа) | 3990 руб.
Замена датчика давления | 3990 руб.
Замена регулятора давления конденсации | 3990 руб.
Замена термистора | 3990 руб. |  | 1990 руб.
Замена элемента подогрева картера компрессора | 3990 руб.
Замена элемента подогрева дренажа | 2990 руб.
Диагностика электроники | Наружный блок |  | Настенный внутренний блок
| до 20.0 кВт | 9990 руб. | до 9.0 кВт | 1490 руб.
| 21.0 кВт - 50.0 кВт | 14990 руб. | 9.1 кВт - 17.6 кВт | 1990 руб.
| более 51.0 кВт | 19990 руб. | Кассетный внутренний блок
|  |  | до 9.0 кВт | 1990 руб.
|  |  | 9.1 кВт - 17.6 кВт | 2490 руб.
Канальный внутренний блок
|  |  | до 9.0 кВт | 1990 руб.
|  |  | 9.1 кВт - 17.6 кВт | 2490 руб.
Потолочный внутренний блок
|  |  | до 9.0 кВт | 1990 руб.
|  |  | 9.1 кВт - 17.6 кВт | 2490 руб.
Восстановление логики управления системы | Наружный блок |  | Внутренний блок (за 1 ед.)
| до 20.0 кВт | 9990 руб. | до 9.0 кВт | 1490 руб.
| 21.0 кВт - 50.0 кВт | 14990 руб. | 9.1 кВт - 17.6 кВт | 1990 руб.
| более 51.0 кВт | 19990 руб.
Восстановление межблочной коммутации | По месту |  | По месту
Ремонт электронной платы управления наружного/внутреннего блока VRV / VRF cистемы | от 12500 руб. |  | 6500 руб.
Ремонт эл. цепей оборудования | от 4990 руб.
Ремонт платы управления вентилятора наружного блока VRV / VRF cистемы | от 8500 руб.
Ремонт платы управления жалюзи внутреннего блока VRV / VRF cистемы |  |  | 4500 руб.
Вентиляторы, приводы. Стоимость работы, без стоимости зап. частей. При свободном доступе, без демонтажа/монтажа блока.
Замена крыльчатки вентилятора VRV / VRF cистемы. При свободном доступе. | Наружный блок |  | Настенный внутренний блок
|  | 7990 руб. | до 17.6 кВт | 2990 руб.
Кассетный внутренний блок
|  |  | до 17.6 кВт | 3990 руб.
Канальный внутренний блок
|  |  | до 17.6 кВт | 3990 руб.
Потолочный внутренний блок
|  |  | до 17.6 кВт | 3990 руб.
Замена электродвигателя вентилятора VRV / VRF cистемы. При свободном доступе. | Наружный блок |  | Настенный внутренний блок
|  | 9990 руб. | до 9.0 кВт | 2990 руб.
|  |  | 9.1 кВт - 17.6 кВт | 3990 руб.
Кассетный внутренний блок
|  |  | до 9.0 кВт | 3990 руб.
|  |  | 9.1 кВт - 17.6 кВт | 4990 руб.
Канальный внутренний блок
|  |  | до 9.0 кВт | 3990 руб.
|  |  | 9.1 кВт - 17.6 кВт | 4990 руб.
Потолочный внутренний блок
|  |  | до 9.0 кВт | 3990 руб.
|  |  | 9.1 кВт - 17.6 кВт | 4990 руб.
Замена шагового мотора привода жалюзи внутреннего блока VRV / VRF cистемы. При свободном доступе. |  |  | Настенный внутренний блок
|  |  | до 9.0 кВт | 2990 руб.
|  |  | 9.1 кВт - 17.6 кВт | 3990 руб.
Кассетный внутренний блок
|  |  | до 9.0 кВт | 3990 руб.
|  |  | 9.1 кВт - 17.6 кВт | 4990 руб.
Канальный внутренний блок
|  |  | до 9.0 кВт | 3990 руб.
|  |  | 9.1 кВт - 17.6 кВт | 4990 руб.
Потолочный внутренний блок
|  |  | до 9.0 кВт | 3990 руб.
|  |  | 9.1 кВт - 17.6 кВт | 4990 руб.
Замена приводного механизма лицевой панели кондиционра. При свободном доступе. |  |  | до 17.6 кВт | 3990 руб.
Ремонт приводного механизма жалюзи кондиционера. При свободном доступе. |  |  | до 17.6 кВт | 4500 руб.
Дренаж
Устранение засора дренажной системы кондиционера (за один внутренний блок) |  |  | Длинна дренажной магистрали
|  |  | до 5.0 м.п. | 2990 руб.
|  |  | 5.0 - 10.0 м.п. | 3990 руб.
|  |  | 10.0 - 20.0 м.п. | 5990 руб.
|  |  | 20.0 - 30.0 м.п. | 9990 руб.
Поиск течи дренажа одного внутреннего блока кондиционера (При свободном доступе к дренажной магистрали) |  |  | до 17.6 кВт | 2990 руб.
Ремонт дренажной магистрали кондиционера |  |  | Настенный внутренний блок
|  |  | до 17.6 кВт | 2990 руб.
Кассетный внутренний блок
|  |  | до 17.6 кВт | 3990 руб.
Канальный внутренний блок
|  |  | до 17.6 кВт | 3990 руб.
Потолочный внутренний блок
|  |  | до 17.6 кВт | 3990 руб.
Замена дренажной помпы. Только работа. (При свободном доступе без демонтажа блока кондиционера) |  |  | Настенный внутренний блок
|  |  | до 17.6 кВт | 2990 руб.
Кассетный внутренний блок
|  |  | до 17.6 кВт | 4990 руб.
Канальный внутренний блок
|  |  | до 17.6 кВт | 4990 руб.
Потолочный внутренний блок
|  |  | до 17.6 кВт | 4990 руб.
* Все цены в прайс листе указаны без НДС